<히터의 전류 계산 방법>

정의 :공급 전압 AC208V

1. 단상 결선 HEATER

2. 3상 DELTA 결선 HEATER

3. 3상 Y결선 HEATER (	!주의! Y결선시 공급전압은 AC380V를 공급 )

4. 3상 V결선 HEATER